Zabbix

- Zabbix简介

- Zabbix形成

- 系统监控命令:

- ps: 进程数量                    df-h:查看硬盘

- uptime:CPU负载                  netstat或ss:端口,状态,有多少人连到本机电脑

- awapon -s:查看交换分区信息      ifconfig:网卡   ping:主机是否为开启状态               iostat:硬盘每秒读写多少k        tracerout:监控路由多少跳

- free:内存------------------>以后工作中不要看free,要看available还有多少可用的

- 由于系统的命令行的监控命令比较多,输入起来比较麻烦,所以有人将这些命令整合成一套软件

- Cacti:基于SNMP协议的控制然见,强大的绘图功能

- Nagios:基于Agent监控,强大的状态检查与报警机制,插件多,可自己写监控脚本,非常方便

- Zabbix:基于多种监控机值,支持分布式监控--------------------->结合了上两种的优点

- 2.Zabbix定义

是一个高度集成的监控解决方案

可以实现企业级的开元分布式监控

是通过C/S模式采集监控数据-------------------->Client/Server客户机和服务器结构

是通过B/S模式实现web管理------------------->Browser/Server，浏览器/服务器结构

3.Zabbix的特点

相对于其他的监控软件比较简单,而且功能比较强大------------------------>比较典型

适用于主机较多,不再适合用简单的命令监控的时候

是自带报警机制,自动化的监控------------->超过或未达到某个值的时候,就会自动报警

最后监控的结果会显示在一个web网页里

动态刷新30s一次

4.监控的目的

报告系统运行状况,提前发现问题,准备解决方案

5.监控的资源:

公开数据:web FTP SSH 数据库应用服务  TCP或UDP端口

私有数据:CPU 内存  磁盘 网卡流量等使用信息 用户进程运行信息

如果监控私有数据一定要在被监控的机器(有多少装多少)上要安装Agent

- 监控服务器:

- 被监控的主机

zabbix即是一个监控机制,同时也是一个web页面,所以要搭建zabbix首先就要搭建LNMP

- 部署Zabbix监控平台

- 部署监控服务器

- 安装LNMP环境

- (二)部署监控服务器Zabbix Server

- 1.源码包安装

- [root@zabbixserver lnmp_soft]# yum -y install  net-snmp-devel   curl-devel

- [root@zabbixserver lnmp_soft]# yum -y install \ libevent-devel-2.0.21-4.el7.x86_64.rpm

- 注意libevent-devel这个软件包在lnmp_soft目录下有提供

- [root@zabbixserver lnmp_soft]# tar -xf zabbix-3.4.4.tar.gz

- [root@zabbixserver lnmp_soft]# cd zabbix-3.4.4/

- [root@zabbixserver zabbix-3.4.4]# ./configure  --enable-server \

- > --enable-proxy --enable-agent --with-mysql=/usr/bin/mysql_config \

- > --with-net-snmp --with-libcurl

- --enable-server安装部署zabbix服务器端软件

- --enable-agent安装部署zabbix被监控端软件

- --enable-proxy安装部署zabbix分布式监控----------->一般都是大框架才启用的模块

- --with-mysql配置mysql_config路径----------->可以知道mysql的所有主要信息信息

- --with-net-snmp允许zabbix通过snmp协议监控其他设备---------->监控交换机路由器

- --with-libcurl安装相关curl库文件，这样zabbix就可以通过curl连接http等服务测试被监控主机服务的状态

- [root@zabbixserver zabbix-3.4.4]# make && make install

- [root@zabbixserver zabbix-3.4.4]#zabbix_table------->可以先检查一下是否安装成功

- zabbix_agented     zabbix_proxy   zabbix_server

- zabbix_get         zabbxi_sender-------->除非做自定义监控,其余情况都是自动启动

2.初始化Zabbix

- 因为zbbix后期会用到数据库,所以要让zbbix有数据库的操作权限.在数据库上建立用户,给予权限,让用户对数据库进行所有操作.

- [root@zabbixserver ~]# mysql

- mysql> create database zabbix character set utf8;--------------------->支持中文

- mysql> grant all on zabbix.* to zabbix@’localhost' identified by 'zabbix’;

- 创建用户和密码:所有权限 只对这个数据库中的所有表 给这个用户只能从本地连 密码是

- 因为是新建的数据库,所以里面什么都没有,所以,官网已经提前做好了表,就放在安装包中,只要倒入就可以用的.但是请注意:一定要按照先库再表最后数据的顺序,不能乱

- [root@zabbixserver ~]# cd lnmp_soft/zabbix-3.4.4/database/mysql/

- [root@zabbixserver mysql]# mysql -uzabbix -pzabbix zabbix < schema.sql

- [root@zabbixserver mysql]# mysql -uzabbix -pzabbix zabbix < images.sql

- [root@zabbixserver mysql]# mysql -uzabbix -pzabbix zabbix < data.sql

- 如果数据导入成功,如果不考虑图形界面,zbbix就可以基于命令行使用了

3.上线Zabbix的Web页面

- 因为工作中不可能用命令行操作,所以要把Zabbix的Web页面上线出来,就是提前写好的一个web页面,页面也是在安装包解析的文件里

- [root@zabbixserver ~]# cd lnmp_soft/zabbix-3.4.4/frontends/php/

- [root@zabbixserver php]# cp -r * /usr/local/nginx/html/--------------->拷贝文件

- [root@zabbixserver php]# chmod -R 777 /usr/local/nginx/html/*--------->给予权限

4.修改配置文件,设置数据库相关参数启动Zabbix_server服务

- [root@zabbixserver ~]# vim /usr/local/etc/zabbix_server.conf

- DBHost=localhost------------------------------------>数据库主机，默认该行被注释

- DBName=zabbix-------------------------------------------------->设置数据库名称

- DBUser=zabbix-------------------------------------------------->设置数据库账户

- DBPassword=zabbix------------------------------->设置数据库密码，默认该行被注释

- LogFile=/tmp/zabbix_server.log------------------------>设置日志，仅查看以下即可

- [root@zabbixserver ~]# useradd -s /sbin/nologin zabbix

- 一定要创建用户,如果不创建用户就无法启动服务

- [root@zabbixserver ~]# zabbix_server---------------------------------->启动服务

- ●查询端口号,查看服务是否启动

- [root@zabbixserver ~]# ss -ntulp |grep zabbix_server  确认连接状态，端口10051

- tcp LISTEN 0 128 *:10051 *:* users:(("zabbix_server",pid=23275,fd=4),("zabbix_server",pid=23274,fd=4)

- 起一遍服务,端口开启一个,开启一堆进程,并发量就越大,说明监控的机器就越多

- 如果是因为配置文件不对，导致服务无法启动时,不要重复执行zabbix_server，因为虽然查不到端口,但是进程其实已经启动了,所以一定要先使用killall zabbix_server关闭服务后，再重新启动一次。

- ●修改Zabbix_agent配置文件，启Zabbix_agent服务(被监控端,有多少台,就做多少次)

- [root@zabbixserver ~]# vim /usr/local/etc/zabbix_agentd.conf

- Server=127.0.0.1,192.168.2.5---------------->允许谁来监控我,要添监控服务器的IP

- ServerActive=127.0.0.1,192.168.2.5----------->允许哪些主机通过主动模式监控本机

- Hostname=zabbix_server------------------------>设置本机主机名,最好跟本机名一样

- LogFile=/tmp/zabbix_server.log----------------------------------->设置日志文件

- UnsafeUserParameters=1----------->是否允许自定义key(是被注释掉的,要将注释去掉)

- 如果等于零,就说明只能用zabbix自己的监控选项,不能使用自定义的,一般企业都会改为1

- [root@zabbixserver ~]# zabbix_agentd----------------------------->启动监控agent

- [root@zabbixserver ~]# ss -ntulp |grep zabbix_agentd-------------->查看端口信息

- tcp    LISTEN     0      128       *:10050                 *:*                   users:(("zabbix_agentd",pid=23505,fd=4),("zabbix_agentd",pid=23504,fd=4))

- 如果是因为配置文件不对，导致服务无法启动时，不要重复执行zabbix_agentd，一定要先使用killall zabbix_agentd关闭服务后，再重新启动一次。浏览器访问Zabbix_server服务器的Web页面

- 5.真机浏览器访问

- 在前面已经部署了LNMP环境 启动了zabbix_sever  zabbix_agent  设置了web页面

- [root@zabbixserver ~]# firefox http://192.168.2.5/index.php

- 第一次访问，初始化PHP页面会检查计算机环境是否满足要求，如果不满足会给出修改建议.默认会提示PHP的配置不满足环境要求，需要修改PHP配置文件

- (1)页面出现之后点击下一步,因为之前没有修改过配置文件,所以在界面上会出现一些报红的错误信息,所以要更改配置文/etc/php.ini,在此文件中;是起到注释的作用,去掉注释,就将;去掉就可以了

- 按照出错的内容来修改即可.修改之后要重启一下php

date.timezone = Asia/Shanghai--------------------------->设置时区  中国时区是上海

max_execution_time = 300--------------------------------------->最大执行时间，秒

post_max_size = 32M-------------------------------------------->POST数据最大容量

max_input_time = 300----------------------------------->服务器接收数据的时间限制

memory_limit = 128M------------------------------------------------>内存容量限制

- [root@zabbixserver ~]# systemctl restart php-fpm

- PHP  opton:PHP的参数选项

- 重启之后,回到页面刷新一下,报红的信息会变少,但是还会有报错,继续向下看,可能会是缺失软件依赖包

- [root@zabbixserver ~]# yum -y install php-gd php-xml

- --------->绘图,做图片实别用的

- [root@zabbixserver ~]# yum install php-bcmath-5.4.16-42.el7.x86_64.rpm

- ---------------->做计算用的

- [root@zabbixserver ~]# yum install php-mbstring-5.4.16-42.el7.x86_64.rpm

- ----------------->支持中文用的

- [root@zabbixserver ~]# systemctl restart php-fpm

- 可能刷新之后会有一个PHP LDAP是warning,LDAP意思是存放所有账号的一个服务,有没有无所谓,因为zabbix默认把帐号存放在mysql里.除此之外,所有的都应该是OK的

- 唯一要更改的就是端口号(mysql)和密码(之前配置文件中修改的)

- 出现这个界面,为正确,点击结束就可以了

- 如果点击finish之后,如果没有出现登录界面,出现一个提示说没有权限写文件,就说明之前在拷贝web页面的时候,没有给权限;第一次登录不仅会检查环境,而且在你填写配置的时候,会自动生成一个文件zabbix.conf.php文件,此文件会回传到/usr/local/nginx/html/*如果权限不够,文件传不回来就会出错.

- You can install it manually可以手动去做

- Download the configuration file-->点击下载,一般会下载到家目录下的下载

- Save it as /usr/local/nginx/html/conf/zabbix.conf.php

- 将下载的文件存放到路径/usr/local/nginx/html/conf/

- 并且改名为zabbix.conf.php就可以了

- 如果出现登录界面,使用默认的用户(admin)和密码(zabbix)登陆,登陆后设置语言环境可以设置为中文,但是在企业里基本都是英文的,因为中文有些地方会出现乱码.

- 部署被监控主机Zabbix Agent

- 1源码安装Zabbix agent软件

- [root@zabbixclient_web1 ~]# useradd -s /sbin/nologin  zabbix---------->建立用户

- [root@zabbixclient_web1 ~]# yum -y install gcc pcre-devel----------->安装依赖包

- [root@zabbixclient_web1 ~]# tar -xf zabbix-3.4.4.tar.gz

- [root@zabbixclient_web1 ~]# cd zabbix-3.4.4/

- [root@zabbixclient_web1 zabbix-3.4.4]# ./configure --enable-agent

- --------------->做为被监控端只安装这一个模块就可以了

- [root@zabbixclient_web1 zabbix-3.4.4]# make && make install

- 2修改agent配置文件，启动Agent

- [root@zabbixclient_web1 ~]# vim /usr/local/etc/zabbix_agentd.conf

- Server=127.0.0.1,192.168.2.5--------------------->谁可以监控本机（被动监控模式）

- ServerActive=127.0.0.1,192.168.2.5--------------->谁可以监控本机（主动监控模式）

- Hostname=zabbix_client_zabbixclient_web1----------------->被监控端自己的主机名

- EnableRemoteCommands=1

- -------->监控异常后，是否允许服务器远程过来执行命令，如重启某个服务

- UnsafeUserParameters=1---------------------------------->是否允许自定义key监控

- [root@zabbixclient_web1 ~]# zabbix_agentd----------------------->启动agent服务

- 为了方便以后的管理,可以使用脚本开关服务,如果没有这个脚本,就是要将整个文件杀死才可以停掉服务

- [root@zabbixclient_web1 zabbix-3.4.4]# cd misc/init.d/fedora/core

- [root@zabbixclient_web1 zabbix-3.4.4]# cp zabbix_agentd /etc/init.d/

- [root@zabbixclient_web1 zabbix-3.4.4]# /etc/init.d/zabbix_agentd start

- 配置及使用Zabbix监控系统

- 添加监控主机

- 使用浏览器登录http://192.168.2.5，通过Configuration（配置）-->Hosts（主机）-->Create Host（创建主机）点击停用的,启用主机.添加被监控Linux主机

- 添加被监控主机时，需要根据提示输入被监控Linux主机的主机名称（最好与电脑的主机名一致，但也允许不一致）、主机组、IP地址等参数，

- 端口是不用动的,因为启动agent,就会有10050端口启用

- 添加信息之后,不要点击添加,点击主机旁边的模板

- 为被监控主机添加监控模板

- 点击选择,勾选想要的监控项.然后点击添加,最后点击最下面的添加,点击配置,点击主机,就可以看到所监控的主机以及监控项数量

- Template OS Linux包含了像CPU 内存 时间 SSH  FTP等等

- 查看监控数据

- 查看监控数据，登录Zabbix Web控制台，点击Monitoring(监控中)—> Latest data(最新数据)，正过滤器中填写过滤条件，根据监控组和监控主机选择需要查看哪些监控数据

- 下面会显示所有监控的数据(是以数字的形式)

找到需要监控的数据后，可以点击后面的Graph查看监控图形

- 自定义Zabbix监控项目

- 使用Zabbix自定义key操作步骤:

- 创建自定义key

- 创建监控项目

- 创建监控图形

- 将监控模板关联到主机

- (1)被监控主机创建自定义key(要监控哪台机器就在哪台上做)

- ●自定义的key文件一般存储在/usr/local/etc/zabbix_agentd.conf.d/目录，这里还需要修改zabbix_agentd.conf文件，允许自定义监控key，来读取该目录下的所有文件 。

- [root@zabbixclient_web1 ~]# vim /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

- UnsafeUserParameters=1。----------->等于1表示允许自定义,等于0表示不允许自定义

- Include=/usr/local/etc/zabbix_agentd.conf.d/----------------->监控脚本所在路径

- 大约在264行,解除注释

- [root@zabbixclient_web1 ~]# cd /usr/local/etc/zabbix_agentd.conf.d/

- 用vim 新建一个文件,名字可以随便起,但是最好起一个不用看文件内容,就知道是干什么的名字

- [root@zabbixclient_web1 zabbix_agentd.conf.d]# vim count.line.passwd

- UserParameter=count.line.passwd,wc -l /etc/passwd | awk ' {print $1} '

- 自定义key语法格式为：UserParameter=自定义key名称,命令

- ●测试自定义key是否正常工作

- [root@zabbixclient_web1 ~]# killall  zabbix_agentd

- [root@zabbixclient_web1 ~]# zabbix_agentd----------------------->重启agent服务

- 因为之前配置文件中,已经设置好谁可以监控自己,所以可以用自己或者是监控主机来测试一下

- [root@zabbixclient_web1 ~]# zabbix_get -s 127.0.0.1 -k count.line.passwd

- [root@zabbixserver ~]# zabbix_get -s 192.168.2.5 -k count.line.passwd

- 如zabbix_get命令执行错误，提示Check access restrictions in Zabbix agent configuration，则需要检查agent配置文件是否正确：

- [root@zabbixclient_web1 ~]# vim /usr/local/etc/zabbix_agentd.conf

- Server=127.0.0.1,192.168.2.5

- ServerActive=127.0.0.1,192.168.2.5

- 创建监控模板

- ●添加监控模板

- 登录Zabbix Web监控控制台，通过Configuration(配置)-->Template(模板)-->Create template(创建模板)，填写模板名称，新建模板群组

- 创建模板后，默认模板中没有任何应用、项目、触发器、图形等

- ●创建应用

- 点击模板后面的Application（应用集）链接打开创建应用的页面

- 模板和应用集都是空的概念性的东西,所要监控的东西才是实的

- ●创建监控项目

- 与创建应用一样，在模板中还需要创建监控项目,并在刷新出的新页面中选择Create items（创建监控项）创建项目

- 点击之后,选择创建监控项,名字可以随便起,但是key一定要跟之前脚本所写的一致

- ●创建图形

- 为了后期可以通过图形的方式展示监控数据，还需要在模板中创建图形，设置方法与前面的步骤一致，在监控模板后面点击Graph（图形）即可创建图形，设置监控图形基于什么监控数据

- ●将模板链接到被监控主机

- 将完整的监控模板制作完成后，就可以将模板链接到主机实现监控功能了。首先找到被监控主机Configuration（配置）-->Hosts（主机）

- 点击配置,选择主机,点击web1 选择模板  点击选择 选中刚才创建的模板 点击添加  点击更新

- ●查看监控数据图形

- 点击Monitoring（监控中）-->Craphs（图形），根据需要选择条件，查看监控图形

- 验证的时候可以在被监控的主机执行脚本,然后在web页面查询.zabbix查询必须要熟悉脚本.因为zabbix监控是需要自定义监控,而自定义监控最主要的就是脚本.

- zabbix报警机制

- (一)概念介绍

- 1.自定义的监控项默认不会自动报警,首页也不会提示错误,需要配置触发器与报警动作才可以自定报警

- 2.触发器:当触发条件发生后,会导致一个触发事件,触发事件会执行某个动作

- 3.动作:触发器的条件被触发后的行为

- 4.一定要先有触发器,然后才有动作,定义什么动作,就执行什么动作.两者之间是分开做的,其优点是后期非常简单,动作不需要重复定义很多次.两边都做好之后可以随意组合.如果两者在一起去做,一个触发器只能对应一个动作.而动作也只能对应一个触发器.

- (二)具体步骤

- 1.创建触发器规则

- 1）创建触发器

- 创建触发器时强烈建议使用英文的语言环境，因为触发器是有一些函数和表达式的,如果选择中文,有一些是找不到的.通过Configuration(配置)--> Templates(模板)，点击想要操作的模板

2）触发器表达式(可以手写,也可以自动写,推荐自动写)

创建触发器时需要定义表达式，触发器表达式（Expression）是触发异常的条件，触发器表达式格式如下：

{<server>:<key>.<function>(<parameter>)}<operator><constant>

{服务器主机名:key(哪个监控数据).函数(参数,zabbix内置函数)}<表达式>常数(自己心里的预期值)

案例:

{web1:system.cpu.load[all,avg1].last(0)}>5	//0为最新数据

如果web1主机最新的CPU平均负载值大于5，则触发器状态Problem

{vfs.fs.size[/,free].max(5m)}<10G	//5m为最近5分钟

根分区，最近5分钟的最大容量小于10G，则状态进入Problem

{vfs.file.cksum[/etc/passwd].diff(0)}>0	//0为最新数据

最新一次校验/etc/passwd如果与上一次有变化，则状态进入Problem

- 配置触发器

- 要选择报警级别:一般信息的报警 警告报警 严重性报警 高的报警 灾难性报警

触发器最难的就是表达式,这些表达式都是需要选择,不需要人来做

- 设置邮件

- 1）创建Media

- 通过Administration（管理）-->Media Type（报警媒体类型）-->选择Email（邮件）

- 在触发动作之前,要确定报警的方式,要提前配置好

Zabbix有三种报警方式:

Email电子邮件方式

Jabber:是国外用的,类似于中国的微信,在中国不能用,如果想用可以翻墙

SMS:短信,但是必须买一个短信网关,需要一个设备,一调多少钱,会收费的

设置邮件服务器信息，设置邮件服务器及邮件账户信息

- 电脑里有一个默认打开的服务:systemctl ststus posstfix.service,只要有这个服务默认开启,就会自动发送邮件,它监听的端口是用来发送邮件的

- 如果上面添加的不是本机,添加的是别的邮箱,需要用户名密码,就点击认证,填写用户名和密

- 为用户添加Media码

在Administration（管理）-->Users（用户）中找到选择admin账户

点击Admin账户后，在弹出的界面中选择Media（报警媒介）菜单-->点击Add(添加)报警媒介

- 创建Action动作

- 1）Action动作

- Action（动作）是定义当触发器被触发时的时候，执行什么行为。

- 通过Configuration（配置）-->Actions（动作）-->Create action（创建动作）

- 2）配置Action动作的触发条件

- 填写Action动作的名称，配置什么触发器被触发时会执行本Action动作

3）配置Action动作的具体行为

配置动作的具体操作行为（发送信息或执行远程命令），无限次数发送邮件，60秒1次，发送给Admin用户

- 4）测试效果

- 在被监控主机创建账户（让账户数量大于26），然后登录监控端Web页面，在仪表盘中查看问题报警（需要等待一段时间）

- Zabbix自动发现

- ●自动发现(Discovery)

- 当zabbix需要监控的设备越来越多,手动添加监控设备越来越有挑战,此时,可以考虑使用自动发现功能,需要批量一次性添加一组监控主机,也可以使用自动发现功能

- ●自动发现可以实现:

- 自动发现,添加主机,自动添加主机到组,自动连接模板到主机,自动创建监控项目与图形等

●自动发现（Discovery）流程：

创建自动发现规则

创建Action动作，说明发现主机后自动执行什么动作

通过动作，执行添加主机，链接模板到主机等操作

1.自动发现规则

- 1）创建自动发现规则

- 通过Configuration（配置）-->Discovery（自动发现）-->Create discovery rule（创建发现规则）

2）填写规则

填写自动发现的IP范围（逗号隔开可以写多个），多久做一次自动发现（默认为1小时，仅实验修改为1m）

- 自动发现的第一个条件是网段,第二个条件是有没有agent,如果有,就自动的加进来,

- 如果有机器确实没有装agent,但是就是想监控它的web页面,点击检查新的,选择检查类型和端口,点击添加

- 创建动作

- 创建Action动作 通过Configuration（配置）--> Actions Event source(事件源)：自动发现(Discovery)-->Create action（创建动作）

2）配置Action动作具体行为,配置动作，添加动作名称，添加触发动作的条件

- 点击操作（触发动作后要执行的操作指令），操作细节：添加主机到组，与模板链接（HTTP模板）

- Zabbix主动监控

●默认zabbix采用的是被动监控，主动和被动都是对被监控端主机而言的！

●被动监控：Server向Agent发起连接，发送监控key，Agent接受请求，响应监控数据。

●主动监控：Agent向Server发起连接，Agent请求需要检测的监控项目列表，Server响应Agent发送一个items列表，Agent确认收到监控列表，TCP连接完成，会话关闭，Agent开始周期性地收集数据。

●区别：Server不用每次需要数据都连接Agent，Agent会自己收集数据并处理数据，Server仅需要保存数据即可。

●当监控主机达到一定量级后，Zabbix服务器会越来越慢，此时，可以考虑使用主动监控，释放服务器的压力。

●另外，Zabbix也支持分布式监控，也是可以考虑的方案。

- .主要步骤

- 添加被监控主机

- 为被监控主机安装部署zabbix agent

- [root@zabbixclient_web2 ~]# yum -y install gcc pcre-devel

- [root@zabbixclient_web2 ~]# tar -xf zabbix-3.4.4.tar.gz

- [root@zabbixclient_web2 ~]# cd zabbix-3.4.4/

- [root@zabbixclient_web2 ~]#./configure --enable-agent

- [root@zabbixclient_web2 ~]# make && make install

- 修改agent配置文件,将agent监控模式修改为主动模式

- [root@zabbixclient_web2 ~]# vim /usr/local/etc/zabbix_agentd.conf Server=127.0.0.1,192.168.2.5-------------------------->注释该行，允许谁监控本机StartAgents=0------------------------------------------>被动监控时启动多个进程设置为0，则禁止被动监控，不启动zabbix_agentd服务

- ServerActive=192.168.2.5--->允许哪些主机监控本机（主动模式），一定要取消127.0.0.1

- Hostname=zabbixclient_web2-------------------->告诉监控服务器，是谁发的数据信

- 一定要和zabbix服务器配置的监控主机名称一致（后面设置）

- RefreshActiveChecks=120------------------------------------->默认120秒检测一次UnsafeUserParameters=1------------------------------------------>允许自定义key

- Include=/usr/local/etc/zabbix_agentd.conf.d/

- [root@zabbixclient_web2 ~]#killall zabbix_agentd---------------------->关闭服务[root@zabbixclient_web2 ~]# zabbix_agentd----------------------------->启动服务

- 验证:ps去查进程肯定是有的,ss去查端口号肯定是没有的

- [root@zabbixclient_web2 ~]# ps aux |grep zabbix

- [root@zabbixclient_web2 ~]# ss -ntulp | grep zabbix

- 创建主动监控的监控模板

- 1）克隆Zabbix自动的监控模板

- 为了方便，克隆系统自带模板（在此基础上就该更方便）。通过Configuration（配置）-->Templates（模板）-->选择Template OS Linux-->全克隆，克隆该模板，新建一个新的模板。新模板名称为：Template OS Linux ServerActive(随便起)

2）修改模板中的监控项目的监控模式

将模板中的所有监控项目全部修改为主动监控模式，通过Configuration（配置-->Templates（模板）-->选择新克隆的模板，点击后面的Items（监控项）-->点击全选选择所有监控项目，点击批量更新，将类型修改为：Zabbix Agent（Active主动模式）

3）禁用部分监控项目

批量修改监控项的监控模式后，并非所有监控项目都支持主动模式，批量修改后，会发现有几个没有修改主动模式成功，说明，这些监控项目不支持主动模式，关闭即可。

可以点击类型排序，方便操作，点击状态即可关闭。

- 3.添加监控主机

1）手动添加监控主机（主动模式监控）

在Zabbix监控服务器，添加被监控的主机（主动模式），设置主机名称：zabbix_client_zabbixclient_web2 （必须与被监控端的配置文件Hostname一致），将机添加到Linux servers组，IP地址修改为0.0.0.0，端口设置为0

主机名一定要和被监控端的配置文件中的一样

- 为主机添加监控模板，选择刚刚创建的模板（主动模式），添加链接模板到主机

- 2）验证监控效果

- 查看数据图表，通过Monitoring-->Graphs菜单，选择需要查看的主机组、主机以及图形，查看效果

七.拓扑图与聚合图形

- (一)创建拓扑图

- 1.创建拓扑(方便多台机器的管理)

- 绘制拓扑图可以快速了解服务器架构，通过Monitoring（监控中）-->Maps（拓扑图），选择默认的Local network拓扑图，编辑即可（也可以新建一个拓扑图）点击添加即可.点击新的拓扑图进去,点击编辑拓扑图

- 2拓扑图图表说明

- Icon（图标），添加新的设备后可以点击图标修改属性

- Shape（形状）

- Link（连线），先选择两个图标，再选择连线

- 完成后，点击Update（更新）

- 这个拓扑图对公司补太熟悉的人很有用

- 创建聚合图形

- 1）创建聚合图形

- 聚合图形可以在一个页面显示多个数据图表，方便了解多组数据。通过Monitoring（监控中）-->Screens（聚合图形）-->Create screen(创建聚合图形)即可创建聚合图形

修改聚合图形参数如下：

Owner：使用默认的Admin用户

Name：名称设置为Zabbixclient_web2_host

Columns：列数设置为2列

Rows：行数设置为4行

- 2）为聚合图形中添加监控图形

- 选择刚刚创建的聚合图形（zabbixclient_web2_host)，点击后面的构造函（constructor），点击Change(更改)，设置每行每列需要显示的数据图表

- 自定义监控案例

1.监控Nginx服务状态

1）准备环境，部署nginx软件

安装nginx软件，开启status模块

[root@zabbixclient_web1 nginx-1.12.2]# ./configure - -help |grep status

[root@zabbixclient_web1 nginx-1.12.2]# ./configure \

> --with-http_stub_status_module

[root@zabbixclient_web1 nginx-1.12.2]# make && make install

[root@zabbixclient_web1 ~]# cat /usr/local/nginx/conf/nginx.conf

… …

location /status {

stub_status on;

}

… …

[root@zabbixclient_web1 ~]# curl  http://192.168.2.100/status

------------------------>想监控谁,就打谁的IP

Active connections: 1 ------------------------------------------>当前时是并发数

server accepts handled requests

10 10 3------------------------------------->建立多少个连接, 连接次数(历史页面)

Reading: 0 Writing: 1 Waiting: 0

- 自定义监控脚本

[root@zabbixclient_web1 ~]# vim /usr/local/bin/nginx_status.sh

#!/bin/bash

case $1 in

active)

curl -s http://192.168.2.100/status |awk '/Active/{print $NF}';;

waiting)

curl -s http://192.168.2.100/status |awk '/Waiting/{print $NF}';;

accepts)

curl -s http://192.168.2.100/status |awk 'NR==3{print $2}';;

esac

[root@zabbixclient_web1 ~]# chmod +x  /usr/local/bin/nginx_status.sh

3)自定义监控key（仅供参考，未检测完整状态）

语法格式：

UserParameter=key,command

UserParameter=key[*],<command>

key里的所有参数，都会传递给后面命令的位置变量

[root@zabbixclient_web1 ~]# cd /usr/local/etc/zabbix_agent.conf.d/

[root@zabbixclient_web1 zabbix_agent.conf.d]# vim

/usr/local/etc/zabbix_agentd.conf.d/nginx.status

UserParameter=nginx.status[*],/usr/local/bin/nginx_status.sh $1

[root@zabbixclient_web1 ~]# killall zabbix_agentd

[root@zabbixclient_web1 ~]# zabbix_agentd